## T5.2-5M
TABLE 5.2-5M
PEAK, DEMAND AND LOAD FACTOR
1986
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR | GENERATION
| (MW) | (GWh) | (%) | (KWh)
JAN | 3757 | 1898.5304 | 67.92 | 1898530427
FEB | 3910.4 | 1813.5206 | 69.01 | 1813520572
MAR | 4001.6 | 2135.4327 | 71.72 | 2135432701
APR | 4041.3 | 2155.531 | 74.08 | 2155530969
MAY | 4058.4 | 2152.3633 | 71.28 | 2152363316
JUN | 4176.8 | 2184.2286 | 72.63 | 2184228612
JUL | 4112.3 | 2179.1778 | 71.22 | 2179177766
AUG | 4051.9 | 2198.8771 | 72.94 | 2198877142
SEP | 4180.9 | 2188.9886 | 72.71 | 2188988568
OCT | 4219.6 | 2276.9754 | 72.52 | 2276975435
NOV | 4184.1 | 2152.0663 | 71.43 | 2152066321
DEC | 4102.1 | 2093.5561 | 68.59 | 2093556090
TOTAL | 4219.6 | 25429.2479 | 68.79 | 25429247919
1987
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR | GENERATION
| (MW) | (GWh) | (%) | (KWh)
JAN | 4253.3 | 2125.7136 | 67.17 | 2125713594
FEB | 4378 | 2090.0589 | 71.04 | 2090058904
MAR | 4565.2 | 2472.2139 | 72.78 | 2472213852
APR | 4554 | 2449.6116 | 74.7 | 2449611557
MAY | 4682.9 | 2528.8361 | 72.58 | 2528836097
JUN | 4585.7 | 2466.3861 | 74.7 | 2466386075
JUL | 4702.4 | 2546.2186 | 72.77 | 2546218595
AUG | 4729.6 | 2544.4336 | 72.3 | 2544433565
SEP | 4733.9 | 2448.216 | 71.82 | 2448216039
OCT | 4702.1 | 2556.3236 | 73.07 | 2556323568
NOV | 4886.8 | 2471.3741 | 70.23 | 2471374115
DEC | 4589.9 | 2289.6818 | 67.05 | 2289681758
TOTAL | 4886.8 | 28989.0677 | 67.71 | 28989067719
1988
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR | GENERATION
| (MW) | (GWh) | (%) | (KWh)
JAN | 5003.3 | 2473.7192 | 66.45 | 2473719170
FEB | 5011.2 | 2471.8047 | 70.86 | 2471804744
MAR | 5210.5 | 2896.3297 | 74.71 | 2896329708
APR | 5249.1 | 2777.0438 | 73.47 | 2777043764
MAY | 5370.1 | 2783.5211 | 69.66 | 2783521131
JUN | 5258.7 | 2760.5804 | 72.91 | 2760580444
JUL | 5233.8 | 2806.5453 | 72.07 | 2806545270
AUG | 5261.8 | 2866.8579 | 73.23 | 2866857912
SEP | 5444 | 2843.157 | 72.53 | 2843157044
OCT | 5322.9 | 2858.083 | 72.16 | 2858082957
NOV | 5283.8 | 2638.9636 | 69.36 | 2638963601
DEC | 5348.8 | 2666.5799 | 67 | 2666579880
TOTAL | 5444 | 32843.1856 | 68.68 | 32843185625
1989
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR | GENERATION
| (MW) | (GWh) | (%) | (KWh)
JAN | 5567.2 | 2921.0329 | 70.52 | 2921032942
FEB | 5739.3 | 2668.4012 | 69.18 | 2668401223
MAR | 5889.6 | 3204.1839 | 73.12 | 3204183937
APR | 6081 | 3202.8736 | 73.15 | 3202873557
MAY | 6043.4 | 3312.5609 | 73.67 | 3312560935
JUN | 5996.8 | 3175.6562 | 73.54 | 3175656231
JUL | 5946.8 | 3243.0049 | 73.29 | 3243004884
AUG | 6183.1 | 3296.543 | 71.66 | 3296542973
SEP | 6232.7 | 3268.9821 | 72.84 | 3268982125
OCT | 6250.5 | 3350.3021 | 72.04 | 3350302074
NOV | 6336.6 | 3240.1994 | 71.02 | 3240199402
DEC | 6165.9 | 3121.7682 | 68.05 | 3121768213
TOTAL | 6336.6 | 38005.5085 | 68.46 | 38005508496
1990
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR | GENERATION
| (MW) | (GWh) | (%) | (KWh)
JAN | 6500 | 3410.1344 | 70.51 | 3410134421
FEB | 6671 | 3324.0876 | 74.15 | 3324087550
MAR | 6865.5 | 3804.8863 | 74.48 | 3804886342
APR | 7056.4 | 3709.8315 | 73.01 | 3709831523
MAY | 6887.3 | 3877.394 | 75.66 | 3877393999
JUN | 6897.1 | 3823.569 | 76.99 | 3823568970
JUL | 6864.1 | 3807.1311 | 74.54 | 3807131107
AUG | 7093 | 3919.8278 | 74.27 | 3919827844
SEP | 7093.7 | 3799.5986 | 74.39 | 3799598616
OCT | 7115 | 3869.7393 | 73.1 | 3869739336
NOV | 7221.3 | 3763.2845 | 72.38 | 3763284538
DEC | 7151.4 | 3655.2256 | 68.69 | 3655225618
TOTAL | 7221.3 | 44764.7099 | 70.76 | 44764709864
1991
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR | GENERATION
| (MW) | (GWh) | (%) | (KWh)
JAN | 7241.8 | 3963.9398 | 73.57 | 3963939772
FEB | 7238.4 | 3540.0431 | 72.77 | 3540043051
MAR | 7615.5 | 4391.0018 | 77.49 | 4391001778
APR | 7713.3 | 4153.2023 | 74.78 | 4153202298
MAY | 7704.6 | 4468.146 | 77.94 | 4468145966
JUN | 7652.1 | 4271.9014 | 77.53 | 4271901407
JUL | 7892.9 | 4422.6382 | 75.31 | 4422638243
AUG | 7755.9 | 4362.5013 | 75.6 | 4362501252
SEP | 8045 | 4363.4048 | 75.32 | 4363404782
OCT | 7973.9 | 4431.8506 | 74.7 | 4431850643
NOV | 8037.7 | 4177.1328 | 72.17 | 4177132789
DEC | 8015.3 | 4167.6938 | 69.88 | 4167693768
TOTAL | 8045 | 50713.4557 | 71.96 | 50713455749
1992
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR | GENERATION
| (MW) | (GWh) | (%) | (KWh)
JAN | 8019 | 4231.2203 | 70.92 | 4231220312
FEB | 8193.4 | 4199.0037 | 73.63 | 4199003697
MAR | 8578.2 | 4928.645 | 77.22 | 4928644954
APR | 8876.9 | 4893.2284 | 76.56 | 4893228362
MAY | 8847.8 | 5102.4965 | 77.51 | 5102496516
JUN | 8777 | 4903.5574 | 77.59 | 4903557406
JUL | 8811.3 | 5007.1389 | 76.37 | 5007138923
AUG | 8753.6 | 4977.9652 | 76.43 | 4977965209
SEP | 8845.8 | 4986.5037 | 78.29 | 4986503686
OCT | 8873.5 | 4906.7492 | 74.32 | 4906749208
NOV | 8859.5 | 4648.3412 | 72.87 | 4648341240
DEC | 8903.5 | 4724.4282 | 71.32 | 4724428245
TOTAL | 8903.5 | 57509.2778 | 73.53 | 57509277758
1993
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR | GENERATION
| (MW) | (GWh) | (%) | (KWh)
JAN | 8848.2 | 4721.2927 | 71.71 | 4721292654
FEB | 9030.1 | 4627.7559 | 76.26 | 4627755901
MAR | 9455.9 | 5488.0485 | 78 | 5488048514
APR | 9465.1 | 5227.3153 | 76.7 | 5227315278
MAY | 9577.1 | 5653.7429 | 79.34 | 5653742860
JUN | 9613.4 | 5510.4163 | 79.61 | 5510416303
JUL | 9730 | 5762.2754 | 79.59 | 5762275385
AUG | 9388.2 | 5448.3261 | 78 | 5448326136
SEP | 9592.5 | 5461.0339 | 79.06 | 5461033905
OCT | 9656.9 | 5588.163 | 77.77 | 5588163007
NOV | 9839.4 | 5368.6008 | 75.78 | 5368600797
DEC | 9810.6 | 5124.8744 | 70.21 | 5124874373
TOTAL | 9839.4 | 63981.8451 | 74.23 | 63981845113
1994
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR | GENERATION
| (MW) | (GWh) | (%) | (KWh)
JAN | 9732.2 | 5462.3423 | 75.43 | 5462342299
FEB | 9948 | 5287.2152 | 79.09 | 5287215248
MAR | 10200 | 6103.4178 | 80.42 | 6103417850
APR | 10550.7 | 5939.9223 | 78.19 | 5939922317
MAY | 10548 | 6259.1234 | 79.75 | 6259123438
JUN | 10392.8 | 6064.5623 | 81.04 | 6064562348
JUL | 10267.1 | 6102.2822 | 79.88 | 6102282184
AUG | 10284.1 | 6172.4846 | 80.67 | 6172484602
SEP | 10708.8 | 6178.1474 | 80.12 | 6178147412
OCT | 10631.5 | 6175.9314 | 78.07 | 6175931353
NOV | 10889.3 | 6124.8134 | 78.11 | 6124813368
DEC | 11064 | 6103.0094 | 74.14 | 6103009436
TOTAL | 11064 | 71973.2519 | 74.26 | 71973251855
1995
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR | GENERATION
| (MW) | (GWh) | (%) | (KWh)
JAN | 10939.2 | 6013.9853 | 73.89 | 6013985273
FEB | 11159.2 | 5758.97 | 76.79 | 5758970019
MAR | 11693.9 | 7108.0417 | 81.69 | 7108041721
APR | 12210.8 | 6705.0646 | 76.26 | 6705064593
MAY | 12267.9 | 7124.6619 | 78.05 | 7124661868
JUN | 11851.7 | 7014.3047 | 82.19 | 7014304713
JUL | 11781.5 | 6968.1026 | 79.49 | 6968102642
AUG | 11761.8 | 7015.4594 | 80.16 | 7015459388
SEP | 11882.6 | 6767.0869 | 79.09 | 6767086924
OCT | 11639.2 | 6927.096 | 79.99 | 6927095975
NOV | 11772.3 | 6660.5218 | 78.58 | 6660521826
DEC | 11874.3 | 6373.0323 | 72.13 | 6373032276
TOTAL | 12267.9 | 80436.3272 | 74.84 | 80436327218
1996
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR | GENERATION
| (MW) | (GWh) | (%) | (KWh)
JAN | 11936.3 | 6713.7811 | 75.6 | 6713781063
FEB | 12127.1 | 6429.1712 | 76.17 | 6429171158
MAR | 13310.9 | 7650.943 | 77.25 | 7650943000
APR | 13276.1 | 7302.6909 | 76.39 | 7302690901
MAY | 13145.7 | 7685.6441 | 78.58 | 7685644113
JUN | 12890.7 | 7422.9045 | 79.97 | 7422904512
JUL | 12917.8 | 7650.6825 | 79.6 | 7650682515
AUG | 12948.3 | 7714.7549 | 80.08 | 7714754850
SEP | 12940.2 | 7392.089 | 79.34 | 7392088956
OCT | 13153.7 | 7670.4781 | 78.37 | 7670478104
NOV | 13129.3 | 7328.4017 | 77.52 | 7328401668
DEC | 12356.6 | 6835.735 | 74.35 | 6835734970
TOTAL | 13310.9 | 87797.2758 | 75.08 | 87797275810
1997
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR | GENERATION
| (MW) | (GWh) | (%) | (KWh)
JAN | 12677.6 | 7139.3839 | 75.69 | 7139383934
FEB | 13305.6 | 6987.4447 | 78.14 | 6987444713
MAR | 14043.5 | 8295.8282 | 79.39 | 8295828197
APR | 14043.4 | 7657.2068 | 75.72 | 7657206831
MAY | 14506.3 | 8544.9227 | 79.17 | 8544922685
JUN | 14234.5 | 8323.831 | 81.21 | 8323831003
JUL | 13709.1 | 8187.4231 | 80.27 | 8187423114
AUG | 13409.8 | 8040.5303 | 80.59 | 8040530291
SEP | 13226.1 | 7712.5642 | 80.99 | 7712564216
OCT | 13126.9 | 7847.4413 | 80.35 | 7847441323
NOV | 12917.3 | 7342.8654 | 78.95 | 7342865425
DEC | 12879.6 | 7327.9477 | 76.47 | 7327947652
TOTAL | 14506.3 | 93407.3894 | 73.5 | 93407389384
1998
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR | GENERATION
| (MW) | (GWh) | (%) | (KWh)
JAN | 12732.1 | 7227.1417 | 76.29 | 7227141683
FEB | 13402.9 | 7221.2775 | 80.17 | 7221277527
MAR | 13927.3 | 8331.633 | 80.4 | 8331633031
APR | 14179.9 | 7826.8112 | 76.66 | 7826811221
MAY | 13981.4 | 8243.8667 | 79.25 | 8243866716
JUN | 13484.1 | 7851.5525 | 80.87 | 7851552500
JUL | 13593.2 | 7813.1891 | 77.25 | 7813189146
AUG | 12994 | 7641.6846 | 79.04 | 7641684620
SEP | 12849.3 | 7460.9381 | 80.64 | 7460938059
OCT | 12795.1 | 7590.7053 | 79.73 | 7590705268
NOV | 12673.8 | 7104.9601 | 77.86 | 7104960103
DEC | 12604.9 | 6841.9231 | 72.95 | 6841923097
TOTAL | 14179.9 | 91155.683 | 73.38 | 91155682971
1999
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR | GENERATION
| (MW) | (GWh) | (%) | (KWh)
JAN | 12674.4 | 7021.4191 | 74.46 | 7021419140
FEB | 12897.8 | 6724.4122 | 77.58 | 6724412229
MAR | 13712.4 | 8242.7281 | 80.79 | 8242728063
APR | 13547.3 | 7391.2872 | 75.77 | 7391287217
MAY | 13192.8 | 7685.8606 | 78.3 | 7685860647
JUN | 13269.8 | 7744.6237 | 81.05 | 7744623723
JUL | 13352.7 | 8104.3963 | 81.57 | 8104396307
AUG | 13500.3 | 8014.6755 | 79.79 | 8014675455
SEP | 13507 | 7946.8333 | 81.71 | 7946833333
OCT | 13678 | 7934.0193 | 77.96 | 7934019263
NOV | 13390.4 | 7676.6091 | 79.62 | 7676609111
DEC | 12510.8 | 6927.0323 | 74.41 | 6927032254
TOTAL | 13712.4 | 91413.8967 | 76.1 | 91413896742
2000
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR | GENERATION
| (MW) | (GWh) | (%) | (KWh)
JAN | 13620.7 | 7707.0389 | 76.05 | 7707038891
FEB | 14105.2 | 7393.2107 | 75.3 | 7393210736
MAR | 14667.2 | 8605.9181 | 78.86 | 8605918052
APR | 14918.3 | 8009.2592 | 74.56 | 8009259170
MAY | 14676.7 | 8749.9263 | 80.13 | 8749926336
JUN | 14225.1 | 8421.1594 | 82.22 | 8421159365
JUL | 14139.9 | 8452.1259 | 80.34 | 8452125876
AUG | 13694.1 | 8538.7881 | 83.8 | 8538788059
SEP | 14252 | 8324.624 | 81.12 | 8324624011
OCT | 14139.3 | 8495.262 | 80.75 | 8495262044
NOV | 14133.9 | 7819.6929 | 76.84 | 7819692856
DEC | 14124.6 | 7970.3803 | 75.84 | 7970380283
TOTAL | 14918.3 | 98487.3857 | 75.15 | 98487385679
2001
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR | GENERATION
| (MW) | (GWh) | (%) | (KWh)
JAN | 14211.8 | 8124.4941 | 76.83 | 8124494102
FEB | 14600.8 | 7914.2516 | 80.66 | 7914251565
MAR | 15012.9 | 8927.3555 | 79.92 | 8927355467
APR | 16126.4 | 8981.7247 | 77.35 | 8981724679
MAY | 15187.8 | 9090.0525 | 80.44 | 9090052537
JUN | 14992.3 | 8897.5272 | 82.42 | 8897527194
JUL | 15045.1 | 9013.3549 | 80.52 | 9013354920
AUG | 15096.7 | 9057.4943 | 80.64 | 9057494315
SEP | 15247.3 | 8833.5896 | 80.46 | 8833589551
OCT | 14864.5 | 8846.5571 | 79.99 | 8846557124
NOV | 14604.9 | 8072.0976 | 76.76 | 8072097591
DEC | 14707.6 | 8097.4014 | 73.99 | 8097401377
TOTAL | 16126.4 | 103855.9004 | 73.51 | 103855900422
2002
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR | GENERATION
| (MW) | (GWh) | (%) | (KWh)
JAN | 14552.5 | 8261.9274 | 76.3 | 8261927430
FEB | 15260.8 | 8187.952 | 79.84 | 8187951963
MAR | 16485.3 | 9687.1132 | 78.98 | 9687113209
APR | 16681.1 | 9378.3581 | 78.08 | 9378358105
MAY | 16293.1 | 9654.6684 | 79.64 | 9654668438
JUN | 16156.9 | 9488.2013 | 81.56 | 9488201306
JUL | 16029.8 | 9751.9996 | 81.76 | 9751999638
AUG | 15912.1 | 9599.5336 | 81.08 | 9599533622
SEP | 15818.2 | 9339.2098 | 82 | 9339209806
OCT | 15992.3 | 9574.5446 | 80.47 | 9574544557
NOV | 16074.2 | 9179.9367 | 79.31 | 9179936730
DEC | 15929.7 | 9152.3853 | 77.22 | 9152385343
TOTAL | 16681.1 | 111255.8301 | 76.13 | 111255830147
2003
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR | GENERATION
| (MW) | (GWh) | (%) | (KWh)
JAN | 15777.5 | 8977.8778 | 76.48 | 8977877771
FEB | 16723.5 | 8818.9154 | 78.47 | 8818915389
MAR | 17222.2 | 10215.1123 | 79.72 | 10215112340
APR | 17826.4 | 9963.1024 | 77.62 | 9963102421
MAY | 18121.4 | 10540.072 | 78.18 | 10540071994
JUN | 17368.6 | 10011.5283 | 80.06 | 10011528308
JUL | 17271.8 | 10052.4121 | 78.23 | 10052412064
AUG | 17205.2 | 10263.5912 | 80.18 | 10263591206
SEP | 16816.2 | 9961.8162 | 82.28 | 9961816224
OCT | 16988.9 | 10266.4408 | 81.22 | 10266440796
NOV | 17369.4 | 8865.1397 | 70.89 | 8865139719
DEC | 16982.8 | 9354.4323 | 74.03 | 9354432280
TOTAL | 18121.4 | 117290.4405 | 73.89 | 117290440512
2004
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR | GENERATION
| (MW) | (GWh) | (%) | (KWh)
JAN | 16831.7 | 9586.1935 | 76.55 | 9586193467
FEB | 17672.3 | 9586.0281 | 77.94 | 9586028062
MAR | 19325.8 | 11201.6405 | 77.91 | 11201640546
APR | 19252.1 | 10776.631 | 77.74 | 10776631027
MAY | 18373.5 | 11176.6935 | 81.76 | 11176693511
JUN | 18131.3 | 10648.4253 | 81.57 | 10648425274
JUL | 17930.3 | 11107.6482 | 83.26 | 5131627900
AUG | 18526.2 | 10922.9648 | 79.25 | 10922964759
SEP | 18229.7 | 10780.2363 | 82.13 | 10780236327
OCT | 18309.5 | 11058.5299 | 81.18 | 11058529880
NOV | 18836.3 | 10752.9605 | 79.29 | 10752960547
DEC | 17361.9 | 9912.5555 | 76.74 | 9912555496
TOTAL | 19325.8 | 127510.5071 | 75.11 | 121534486796
2005
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR | GENERATION
| (MW) | (GWh) | (%) | (KWh)
JAN | 18261.2 | 10227.5634 | 75.28 | 10227563352
FEB | 18940 | 10361.4361 | 81.41 | 10361436126
MAR | 20221.5 | 11873.3173 | 78.92 | 11873317350
APR | 20537.5 | 11301.1765 | 76.43 | 11301176529
MAY | 20536.8 | 12353.4818 | 80.85 | 12353481821
JUN | 19237.5 | 11637.2298 | 84.02 | 11637229767
JUL | 18960.1 | 11419.6157 | 80.95 | 11419615716
AUG | 19039.4 | 11470.4748 | 80.98 | 11470474754
SEP | 18775.9 | 11250.1893 | 83.22 | 11250189295
OCT | 18758.7 | 11545.8618 | 82.73 | 11545861770
NOV | 19092.4 | 11023.8107 | 80.19 | 11023810668
DEC | 18449.7 | 10334.034 | 75.28 | 10334034036
TOTAL | 20537.5 | 134798.1912 | 74.93 | 134798191184
2006
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR | GENERATION
| (MW) | (GWh) | (%) | (KWh)
JAN | 18879.2 | 10756.7978 | 76.58 | 10756797841
FEB | 19695.7 | 10768.7421 | 81.36 | 10768742143
MAR | 20744.8 | 12720.0376 | 82.41 | 12720037621
APR | 20531.3 | 11627.4685 | 78.65 | 11627468533
MAY | 21064 | 12436.4111 | 79.35 | 12436411080
JUN | 20439.3 | 12180.668 | 82.76 | 12180668007
JUL | 20040.3 | 12272.5142 | 82.31 | 12272514219
AUG | 19869.7 | 12233.1849 | 82.75 | 12233184943
SEP | 20213.5 | 11885.1706 | 81.66 | 11885170558
OCT | 20052.3 | 12008.6188 | 80.49 | 12008618806
NOV | 20443.6 | 11925.3006 | 81.01 | 11925300607
DEC | 20092 | 11103.6487 | 74.27 | 11103648721
TOTAL | 21064 | 141918.5631 | 76.91 | 141918563079
2007
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR | GENERATION
| (MW) | (GWh) | (%) | (KWh)
JAN | 19754.8 | 11259.3449 | 76.6 | 11259344943
FEB | 20592.9 | 10903.2973 | 78.79 | 10903297251
MAR | 22161 | 13262.1943 | 80.43 | 13262194305
APR | 22586 | 12214.4888 | 75.11 | 12214488849
MAY | 21234 | 12662.5607 | 80.15 | 12662560743
JUN | 21555.4 | 12767.6715 | 82.26 | 12767671543
JUL | 20396.3 | 12576.9687 | 82.88 | 12576968678
AUG | 20853 | 12734.5653 | 82.08 | 12734565300
SEP | 21062.7 | 12719.7913 | 83.87 | 12719791263
OCT | 20594.4 | 12479.2938 | 81.4 | 12479293814
NOV | 20483 | 11578.8166 | 78.51 | 11578816553
DEC | 20957 | 11866.8988 | 76.1 | 11866898816
TOTAL | 22586.1 | 147025.8921 | 74.3 | 147025892058
2008
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR
| (MW) | (GWh) | (%)
JAN | 20733 | 11881.1 | 77.2
FEB | 20708.2 | 11530.95 | 80
MAR | 22122.1 | 13287.76 | 80.73
APR | 22568.2 | 12591.95 | 77.49
MAY | 21610 | 13057.87 | 81.21
JUN | 21395.8 | 12784.63 | 82.99
JUL | 21489 | 13070.5 | 81.7
AUG | 21590 | 13069.69 | 81.3
SEP | 21013.7 | 12831.93 | 82.2
OCT | 20711.4 | 12718 | 82.53
NOV | 20200.9 | 11348 | 78.01
DEC | 18394.1 | 10539 | 77
TOTAL | 22568.2 | 148264 | 74.79
2009
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR
| (MW) | (GWh) | (%)
JAN | 18602.9 | 10140.0055 | 73.263
FEB | 20753.6 | 10861.4042 | 77.8795
MAR | 21318.1 | 12614.2112 | 79.5314
APR | 22044.9 | 11890.2538 | 74.9118
MAY | 20827.5 | 12495.8434 | 80.6409
JUN | 20844.8 | 12445.0782 | 82.9215
JUL | 20505.7 | 12534.0347 | 82.1568
AUG | 21257.9 | 12891.9967 | 81.513
SEP | 20957.4 | 12487.7712 | 82.759
OCT | 21020 | 12828.3814 | 82.0288
NOV | 21804.2 | 12011.1362 | 76.5088
DEC | 20885.6 | 11958.5564 | 76.9589
TOTAL | 22044.9 | 145158.6728 | 75.1676
2010
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR
| (MW) | (GWh) | (%)
JAN | 20969.5 | 12289.9743 | 78.7753
FEB | 21872.3 | 12351.4186 | 84.0336
MAR | 23304.05 | 14178.6977 | 81.7772
APR | 23897.72 | 13606.6636 | 79.0793
MAY | 24009.9 | 14546.9437 | 81.4345
JUN | 23237.3 | 13933.3471 | 83.2793
JUL | 22865.5 | 13916.7971 | 81.8061
AUG | 21893.42 | 13440.2174 | 82.5125
SEP | 22214.97 | 13359.4234 | 83.5237
OCT | 21774.48 | 13348.3809 | 82.3963
NOV | 22294.75 | 12629.4989 | 78.6776
DEC | 22302.2 | 12550.2523 | 75.6366
TOTAL | 24009.9 | 160151.615 | 76.1442
2011
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR
| (MW) | (GWh) | (%)
JAN | 21288.3 | 12313.8461 | 77.7463
FEB | 22206.9 | 12286.6258 | 82.3333
MAR | 23156.33 | 13569.9243 | 78.7653
APR | 23322.12 | 13058.8789 | 77.7688
MAY | 23900.21 | 14403.7185 | 81.0028
JUN | 23029.24 | 13936.4604 | 84.0505
JUL | 23351.35 | 14110.8869 | 81.2212
AUG | 23442.5 | 14169.2929 | 81.2403
SEP | 22808.58 | 13807.1343 | 84.0773
OCT | 22062.1 | 13119.7285 | 79.9291
NOV | 20954.6 | 12188.0342 | 80.7833
DEC | 21104.9 | 11972.2428 | 76.2464
TOTAL | 23900.21 | 158936.7737 | 75.9134
2012
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR
| (MW) | (GWh) | (%)
JAN | 22251.1 | 13039.4402 | 78.77
FEB | 23554.4 | 13602.7042 | 82.97
MAR | 24571.51 | 15258.3243 | 83.46
APR | 26121.1 | 14395.9998 | 76.55
MAY | 25207.27 | 15413.2423 | 82.19
JUN | 23927.3 | 14580.7709 | 84.64
JUL | 23932.6 | 14835.3503 | 83.32
AUG | 24155.7 | 14680.383 | 81.69
SEP | 24009.3 | 14201.6583 | 82.15
OCT | 24131.33 | 14836.4129 | 82.64
NOV | 24657.91 | 14520.4896 | 81.79
DEC | 24073.85 | 13955.1841 | 77.91
TOTAL | 26121.1 | 173319.9598 | 75.54
2013
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR
| (MW) | (GWh) | (%)
JAN | 23390.78 | 13653.3344 | 78.4551
FEB | 24589.4 | 13461.1703 | 81.464
MAR | 26422.97 | 15731.1147 | 80.0212
APR | 26324.61 | 14675.1668 | 77.4263
MAY | 26598.14 | 16059.0906 | 81.1515
JUN | 25038.04 | 14744.5791 | 81.7899
JUL | 24568.41 | 14746.5572 | 80.6753
AUG | 23941.68 | 14854.0402 | 83.3906
SEP | 24363.69 | 14385.036 | 82.0041
OCT | 23741.5 | 14474.4904 | 81.9449
NOV | 24251.18 | 14154.7317 | 81.0655
DEC | 22905.22 | 12438.1253 | 72.9873
TOTAL | 26598.14 | 173377.4368 | 74.411
2014
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR
| (MW) | (GWh) | (%)
JAN | 22556.93 | 12685.0491 | 75.5856
FEB | 23658.59 | 12961.7729 | 81.5279
MAR | 26105.94 | 15753.8027 | 81.1098
APR | 26942.1 | 15100.39 | 77.8438
MAY | 26473.3 | 16414.7279 | 83.3398
JUN | 26253.29 | 15461.2868 | 81.7955
JUL | 25017.19 | 15428.3753 | 82.8913
AUG | 24623.74 | 15180.4401 | 82.8624
SEP | 24785.24 | 15003.5956 | 84.0756
OCT | 24181.13 | 15045.0758 | 83.6267
NOV | 24961.8 | 14625.5951 | 81.3777
DEC | 24493.26 | 13601.1625 | 74.6374
TOTAL | 26942.1 | 177261.2738 | 75.1066
2015
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR
| (MW) | (GWh) | (%)
JAN | 23769 | 13304.5406 | 75.2331
FEB | 24629.5 | 13264.314 | 80.142
MAR | 26072.1 | 16050.5899 | 82.7451
APR | 27139 | 15130.5021 | 77.4332
MAY | 27198.4 | 16888.8005 | 83.4608
JUN | 27345.8 | 16052.5107 | 81.5304
JUL | 26049.5 | 15977.0472 | 82.4374
AUG | 26027.8 | 15647.3169 | 80.8034
SEP | 25676.6 | 15313.9011 | 82.8354
OCT | 25044.8 | 15491.2541 | 83.1373
NOV | 25956.7 | 15340.7177 | 82.085
DEC | 25722.3 | 14725.4106 | 76.9458
TOTAL | 27345.8 | 183186.9054 | 76.4715
2016
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR
| (MW) | (GWh) | (%)
JAN | 25312.3 | 14517.0663 | 77.09
FEB | 25103.51 | 13787.7209 | 78.91
MAR | 27242 | 16727.6354 | 82.53
APR | 29403.7 | 16610.7262 | 78.46
MAY | 29618.8 | 17588.3468 | 79.82
JUN | 26471 | 15865.9325 | 83.25
JUL | 25475 | 15875.4147 | 83.76
AUG | 26329 | 16369.594 | 83.57
SEP | 25790.6 | 15657.9042 | 84.32
OCT | 26014.6 | 15906.8836 | 82.19
NOV | 26145.3 | 15465 | 82.15
DEC | 25272 | 14429 | 76.7
TOTAL | 29618.8 | 188935 | 72.6
2017
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR
| (MW) | (GWh) | (%)
JAN | 25390.4 | 14467.16 | 76.65
FEB | 26240 | 13942.45 | 78.89
MAR | 27326 | 16974.5 | 83.24
APR | 27708 | 15823.33 | 79.2
MAY | 28578 | 16869.63 | 79.39
JUN | 26747.2 | 16263.43 | 84.24
JUL | 26130 | 16030.02 | 82.46
AUG | 26974.5 | 16701.4 | 83.22
SEP | 27500 | 16423.21 | 82.94
OCT | 26074.6 | 15850.58 | 81.7061
NOV | 26749 | 15339.14 | 79.64
DEC | 26554 | 14285.37 | 72.31
TOTAL | 28578 | 188970.22 | 75.48
2018
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR
| (MW) | (GWh) | (%)
JAN | 25677.3 | 14871.38 | 77.845
FEB | 26351.8 | 13992.04 | 79.0135
MAR | 27314 | 16957.39 | 83.45
APR | 28338 | 15599 | 76.45
MAY | 27331 | 16788 | 82.56
JUN | 26928 | 16435 | 84.77
JUL | 26201 | 16361 | 83.93
AUG | 26492 | 16484 | 83.64
SEP | 27430 | 16081 | 81.43
OCT | 26836 | 16474 | 82.51
NOV | 27221 | 15818 | 80.7
DEC | 26672 | 15249 | 76.85
TOTAL | 28338 | 191109.81 | 76.99
2019
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR
| (MW) | (GWh) | (%)
JAN | 25898.3 | 15063.21 | 78.176
FEB | 27215 | 15093.21 | 82.5291
MAR | 28721.5 | 17699.94 | 82.8308
APR | 30120.2 | 17386.57 | 80.1722
MAY | 30853.2 | 18277.38 | 79.6234
JUN | 29799.9 | 17162.9 | 79.9914
JUL | 28014.6 | 17025.62 | 81.6856
AUG | 26987 | 16620.44 | 82.7774
SEP | 26936.7 | 15954.34 | 82.2625
OCT | 28026 | 17040.67 | 81.724
NOV | 26958 | 15882.71 | 81.8285
DEC | 26295 | 14643 | 74.85
TOTAL | 30853.2 | 197849.99 | 73.2
2020
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR
| (MW) | (GWh) | (%)
JAN | 27423 | 16138.35 | 79.1002
FEB | 27112.3 | 15476.75 | 82.0171
MAR | 28636.7 | 17618.36 | 82.6932
APR | 27747 | 15715.24 | 78.6628
MAY | 28328 | 16899.48 | 80.1843
JUN | 27240 | 15887.39 | 81.0058
JUL | 26855 | 16390.24 | 82.0324
AUG | 27235 | 16347.5 | 80.6787
SEP | 27159.4 | 16194.99 | 82.8186
OCT | 26161.6 | 15474.85 | 79.504
NOV | 27433 | 15291.6 | 77.4189
DEC | 25924.1 | 14482.65 | 75.0882
TOTAL | 28636.7 | 191917.4 | 76.2955
2021
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR
| (MW) | (GWh) | (%)
JAN | 25686.2 | 14144.63 | 74.0148
FEB | 26318.8 | 14263.34 | 80.6466
MAR | 29536.8 | 18011.64 | 81.9628
APR | 30135.3 | 16384.29 | 75.5126
MAY | 29702 | 17871.17 | 80.8713
JUN | 29692.1 | 17223.65 | 80.566
JUL | 28690.5 | 16675.01 | 78.1187
AUG | 27642.1 | 16708.05 | 81.2422
SEP | 26841.2 | 15965.71 | 82.614
OCT | 26920.4 | 16694.27 | 83.3514
NOV | 27346.9 | 16112.22 | 81.8304
DEC | 25596.9 | 14814.73 | 77.7917
TOTAL | 30135.3 | 194869 | 73.82
2022
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR
| (MW) | (GWh) | (%)
JAN | 26688.4 | 15646.2692 | 78.798
FEB | 27672.5 | 14866.6411 | 79.9457
MAR | 30349 | 18387.5126 | 81.4345
APR | 32254.5 | 17075.3455 | 73.527
MAY | 29675.3 | 17765.1075 | 80.4637
JUN | 29593.6 | 17767.4983 | 83.3865
JUL | 29558.1 | 17732.6975 | 80.6353
AUG | 28951.8 | 17508 | 81.28
SEP | 27808 | 16596.5048 | 82.89
OCT | 27041.9 | 16344.0785 | 81.2363
NOV | 27832.7 | 16330.963 | 81.4937
DEC | 27124.7 | 15050.5271 | 74.5785
TOTAL | 32254.5 | 201071 | 71.2
2023
MONTH | PEAK | GENERATION | LOAD FACTOR
| (MW) | (GWh) | (%)
JAN | 25895.6 | 14716.7454 | 76.3858
FEB | 27686.5 | 14955.1756 | 80.3811
MAR | 30213.2 | 17895.4854 | 79.6111
APR | 32323.7 | 18462.1009 | 79.3282
MAY | 34130.5 | 19747.2457 | 77.7662
JUN | 31278.5 | 18192.6363 | 80.7825
JUL | 30600.6 | 18345.8346 | 80.5814
AUG | 30962.6 | 18187.9459 | 78.9538
SEP | 28768.3 | 17222.5033 | 83.1476
OCT | 28604.1 | 17526.5988 | 82.3562
NOV | 29055.7 | 16576.0523 | 79.235
DEC | 29430.6 | 16275.008 | 74.3274
TOTAL | 34130.5 | 208103.3321 | 69.6
Source : EGAT
Remark : | 1986-2008 : Gross Peak and Gross Generation on EGAT system
2009-2017 : Net Peak and Net Generation on EGAT system